## Предельные стоимости
Анкета к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
Расчет предельной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № _______ по ул. _____________________________________________ (материал стен, подъездность, этажность)
№ п/п | Наименование работ | Ед. измерения | МКД* панельный и блочный | Объем | Предельная стоимость
от 6 до 12 этажей и прочие категории
1. | Ремонт фасадов
1.1. | Ремонт деревянного или смешанного фасада | кв.м общей площади фасада | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
1.2. | Ремонт неоштукатуренного фасада | кв.м общей площади фасада | 259
1.3. | Ремонт оштукатуренного фасада | кв.м общей площади фасада | 800
1.4. | Ремонт панельного фасада окрашенного (облицованного) (без ремонта межпанельных швов) | кв.м общей площади фасада | 514
1.5. | Ремонт межпанельных швов | м.п. шва | 742
1.6. | Ремонт фасада, облицованного плиткой | кв.м общей площади фасада | 1021
1.8. | Окраска фасада | кв.м общей площади фасада | 112
1.9. | Ремонт балконных плит | кв.м балконной плиты | 5152
1.10. | Усиление балконных плит металлическими конструкциями (из профильной трубы и уголков) с сопутствующими работами | балкон | 10116
1.11. | Cмена обшивки ограждения балконов и устройство отливов по балконам | балкон | 16806
1.12. | Замена оконного блока (пластиковый) в местах общего пользования с устройством откосов | кв.м оконных блоков | 10100
1.13. | Замена входных (подъздных) дверных блоков на стальные с установкой доводчиков | кв.м дверного блока | 12136
1.14. | Ремонт входной группы (покрытие, стены, лестницы и отделочные работы) с укладкой тротуарной плитки | вход | 69031
1.15. | Ремонт (или замена) козырьков подъездов | подъезд | 22525
1.16. | Ремонт несущих конструкций с усилением конструктивных элементов | кв.м общей площади фасада | по проекту
1.17. | Установка и разборка строительных лесов с защитной сеткой (при ремонте фасада) | кв.м общей площади фасада | 131
1.18. | Устройство подвесного подъемника (люльки) при работе на фасаде здания (при ремонте фасада) | кв.м общей площади фасада | 253
2. | Отделка фасада
СТЕНЫ
2.1. | Облицовка фасада декоративной штукатуркой (КОРОЕД) с утеплением минераловатными плитами плотностью 150 кг/кв.м толщиной 100 мм | кв.м площади стен фасада | 2765
2.2. | Облицовка фасада декоративной штукатуркой (КОРОЕД) без утепления | кв.м площади стен фасада | 978
2.3. | Облицовка фасада сайдингом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв.м толщиной 100 мм | кв.м площади стен фасада и цоколя | 3237
2.4. | Облицовка фасада сайдингом без утепления | кв.м площади стен фасада и цоколя | 1692
2.5. | Облицовка фасада фасадными кассетами с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв.м толщиной 100 мм | кв.м площади стен фасада и цоколя | 3960
2.6. | Облицовка фасада фасадными кассетами без утепления | кв.м площади стен фасада и цоколя | 2399
2.7. | Облицовка фасада профлистом с утеплением минераловатными плитами плотностью 75 кг/кв.м толщиной 100 мм | кв.м площади стен фасада и цоколя | 3636
2.8. | Облицовка фасада профлистом без утепления | кв.м площади стен фасада и цоколя | 2075
2.9. | Отделка фасада энергосберегающим фасадным покрытием | кв.м площади стен фасада | 3807
ЦОКОЛЬ
2.10. | Облицовка цоколя декоративной штукатуркой (КОРОЕД) из пенопласта полистирольного толщиной 50 мм | кв.м площади цоколя | 2014
2.11. | Облицовка цоколя декоративной штукатуркой (КОРОЕД) без утепления | кв.м площади цоколя | 707
2.12. | Облицовка цоколя декоративной штукатуркой (КОРОЕД) из экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм | кв.м площади цоколя | 2417
3. | Ремонт внутридомовых инженерных систем
3.1. | Система теплоснабжения
3.1.1. | Ремонт системы отопления (магистрали) | м.п. трубопроводов | 3126
3.1.2. | Ремонт системы отопления (стояки в квартирах) | м.п. трубопроводов | 1384
3.1.3. | Замена радиаторов в местах общего пользования | радиатор | 6860
3.1.4. | Замена стояков центрального отопления с радиаторами по новым отверстиям (только в случае, если существующая система отопления находится в стенах) | кв.м жилой площади помещений | 512
3.2. | Система водоотведения
3.2.1. | Ремонт системы канализации (магистрали) | м.п. трубопроводов | 1568
3.2.2. | Выпуски системы канализации | м.п. трубопроводов | 5550
3.2.3. | Выпуски системы канализации методом прокола | выпуск | 53490
3.2.4. | Ремонт системы канализации (стояки в квартирах) | м.п. трубопроводов | 1347
3.3. | Система холодного водоснабжения
3.3.1. | Ремонт системы холодного водоснабжения (магистрали) | м.п. трубопроводов | 2650
3.3.2. | Ремонт системы холодного водоснабжения (стояки в квартирах) | м.п. трубопроводов | 1191
3.4. | Система горячего водоснабжения
3.4.1. | Ремонт системы горячего водоснабжения (магистрали) | м.п. трубопроводов | 2550
3.4.2. | Ремонт системы горячего водоснабжения (стояки в квартирах) | м.п. трубопроводов | 1120
3.5. | Система электроснабжения
3.5.1. | Замена вводно-распределительного устройства | устройство | 107428
3.5.2. | Замена общедомовой системы освещения с пусконаладочными работами (замена силового кабеля, розеток и выключателей) | кв.м общей площади дома | 69
3.5.3. | Устройство светодиодных светильников на лестничной клетке и в подвале | светильник | 1160
3.5.4. | Устройство светодиодных светильников с датчиками движения на лестничной клетке и в подвале | светильник | 1906
3.5.5. | Замена электрического кабеля (магистрали) от ВРУ до распределительного щита | м.п. кабеля | 7745
3.5.6. | Замена этажного распределительного щита | щит | 18209
3.5.7. | Заземление | дом | 11160
3.6. | Система газоснабжения
3.6.1. | Перенос фасадного газопровода при утеплении фасада | кв.м общей площади дома | 45
4. | Ремонт крыши
4.1. | Ремонт мягкой рулонной кровли без утепления | кв.м кровли | 2347
4.2. | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем (керамзит) | кв.м кровли | 2409
4.3. | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем (минеральными плитами) | кв.м кровли | 2702
4.4. | Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем (Изовол К-100) | кв.м кровли | 3361
4.5. | Ремонт кровли из асбестоцементных листов | кв.м кровли | 1639
4.6. | Ремонт кровли из металлочерепицы (с утеплением чердачного перекрытия минераловатными плитами, устройством водосточной системы и молниезащитой) | кв.м кровли | 2991
4.7. | Ремонт кровли из металлочерепицы (без утепления чердачного перекрытия, с устройством водосточной системы и молниезащитой) | кв.м кровли | 2969
4.8. | Ремонт кровли из профнастила (с устройством водосточной системы и молниезащитой) | кв.м кровли | 3709
4.9. | Переустройство невентилируемой кровли на вентилируемую | кв.м кровли | 3750
4.10. | Установка дефлекторов | шт. | 12483
5. | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации
5.1. | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 400 кг с количеством остановок 12 / 16 | лифт | 2051953
5.2. | Замена лифта без направляющих грузоподъемностью 630 кг с количеством остановок 12 / 16 | лифт | 2475521
5.3. | Замена силового кабеля | м | 736
5.4. | Монтаж диспетчерской переговорной связи лифта | станция | 38841
6. | Ремонт подвальных помещений
6.1. | Ремонт стен подвалов и пола | кв.м подвала | 2306
6.2. | Окраска стен подвалов водоэмульсионными составами | кв.м подвала | 483
6.3. | Окраска стен подвалов известковыми составами | кв.м подвала | 318
6.4. | Ремонт технических помещений подвала (электрощитовая, элеваторный узел) | кв.м подвала | 2224
6.5. | Установка металлических противопожарных дверей в подвале | шт. | 29808
6.6. | Установка металлических противопожарных дверей в подвале | кв.м | 12904
6.7. | Ремонт приямков с устройством навеса | кв.м | 1843
6.8. | Ремонт продухов | шт. | 2578
6.9. | Установка вентиляционных решеток на продухи | шт. | 3774
6.10. | Ремонт отмостки с асфальтобетонным покрытием | кв.м отмостки | 1275
6.11. | Ремонт отмостки с бетонным покрытием | кв.м отмостки | 1250
6.12. | Ремонт отмостки с покрытием из тротуарной плитки | кв.м отмостки | 1907
6.13. | Вскрытие и восстановление полов первых этажей в домах без подвальных помещений при выполнении ремонта инженерных сетей | кв.м жилой площади 1-го этажа | 2874
6.14. | Ремонт отмостки с устройством гидроизоляции фундамента | кв. м отмостки | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
7. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды. Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
7.1. | Установка узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии, горячей воды
7.1.1. | Установка неавтоматизированного индивидуального теплового пункта | узел | 134419
7.1.2. | Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта | узел | 444694
7.1.3. | Установка приборов учета тепловой энергии (в комплекте с термопреобразователем, датчиками температуры и давления,термометром, контроллером) | узел | 144225
7.2. | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов
7.2.1. | Горячего водоснабжения | узел | 223644
7.2.2. | Холодного водоснабжения | узел | 86375
7.2.3. | Установка оборудования телеметрии для общедомовых приборов учета энергетических ресурсов (электрической энергии, холодной воды, горячей воды, тепла) | шт. | 40288
8. | Устройство пандусов
8.1. | Устройство пандуса с поручнем | пандус | 24549
8.2. | Устройство откидного стационарного устройства | шт. | 23522
9. | Ремонт фундамента многоквартирного дома
9.1. | Ремонт фундаментов | объект | Определяется в соответствии с проектно-сметной документацией
10. | Осуществление функций строительного контроля
10.1. | Строительный контроль | объект | 2,14 % сметной стоимости работ
11. | Разработка проектной документации
11.1. | Разработка проектной документации по капитальному ремонту МКД | объект | 2,5 % сметной стоимости работ
11.2. | Разработка проектной документации на усиление несущих конструкций МКД | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
11.3. | Разработка проектной документации на реконструкцию конструктивных элементов МКД | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
12. | Экспертиза сметной документации
12.1. | Экспертиза сметной документации | объект | Определяется в соответствии с нормативами подготовки технической документации
|  |  |  | Итого по анкете | 0
* МКД - многоквартирный дом
** В соответствии со статьей 5 закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущетва в многоквартирных домах Белгородской области» утепление фасада выполняется в случае, если необходимость утепления подтверждается энергетическим обследованием многоквартирного дома, проведённым в соответствии с законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.
Размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома в 2019 году составляет 4470 рублей на 1 кв. м жилых (нежилых) помещений. При этом предельная стоимость строительно-монтажных работ составляет 4250 рублей на 1 кв. м жилых (нежилых) помещений.
Предельная стоимость работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, определяется на основании проектно-сметной документации.